褪黑素（MT）含量试剂盒说明书

HPLC法 50管/48样

请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数！注意事项必读！

测定意义：

褪黑素（melatonin，MT）是广泛存在于包括人类在内的动物、原核生物、植物中的一种吲哚类小分子。在动物体内，褪黑素具有改善睡眠、减缓衰老、提高机体免疫力、预防和治疗抑郁症等多重功效。人体可以通过食用富含褪黑素的食物提高体内褪黑素水平。

测定原理：

褪黑素具有荧光吸收，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪（荧光检测器）、低速离心机、氮吹仪、涡旋震荡器、溶剂抽滤装置、针头式过滤器（有机系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、甲醇（色谱级，400 mL）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：粉剂一瓶，室温保存；

试剂二：液体一支，室温保存；

试剂三：液体60 mL×1瓶，4℃保存；

试剂四：液体60 mL×1瓶，4℃保存；

试剂五：褪黑素标准品0.5mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水600 mL和甲醇400 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：依次称取2.15 g试剂一和量取500 uL试剂二加入600 mL过滤后的超纯水中，充分混匀溶解。将甲醇和超纯水按照40：60的比例混合配成流动相，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

褪黑素的提取：

- 血清的处理：取0.4mL血清，置于1.5mL有盖离心管中，加入0.6 mL试剂三，涡旋3 min，10000g离心10min，分层后弃去上层水相，将余下液体氮气吹干，加入0.2 mL甲醇，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

- 植物组织的处理：称取1.0 g供试品，加入适量液氮进行研磨，磨碎后加入1 mL试剂四，转移至2.0 mL有盖离心管中，25℃超声30 min，10000 g离心10 min，分层后取上层液体于另一2.0 mL离心管中，氮气吹干，加入0.2 mL甲醇，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂四中加入1mL甲醇，配成500μg /mL 母液，将母液用甲醇分别稀释成800 pg/mL、600 pg/mL、400 pg /mL和200 pg /mL的褪黑素标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

褪黑素含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速0.8 mL/min，柱温30℃，保留时间18 min，设置荧光检测激发波长280 nm、发射波长340 nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在25 min内可分离褪黑素， 褪黑素的保留时间在18 min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的褪黑素标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测褪黑素的峰面积。

褪黑素含量的计算：

以标准品浓度（pg/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算褪黑素标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品褪黑素含量。

注意事项：

- 本试剂盒检测限为200 pg/mL，若cGMP含量低于该浓度需要对样品浓缩，或选择cGMP含量ELISA试剂盒进行测定。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，依次用20%和100%的甲醇各冲洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中褪黑素浓度确定，样品中褪黑素的峰面积必须落在不同浓度的褪黑素标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。